## 2F
| Paramètres /Caractéristiques | nom de la combinaison | Ménage | Occupation | Façades | Base | Machines | ECS | PAC (Air/air ou Air/eau) | VE | PV | batterie | Pilotage | Description de la fonction générale du pilotage souhaitez applicable à tous les cas ci-dessous | Type de pilotage | Stratégie de pilotage | Description de Philippe de la technologie employée | Investissement fixe pilotage [€] | Investissement annuel pilotage [€] (abonnement, … ) | PV [kWp] | Battery [kWh] | Investissement PV [€] | Investissement Battery [€] | Année d'étude | Valeur de vendue de l'élec [€/kWh] | Heure Talon [1h-7h] [€/kWh] | Heure creuse [23h-1h et 7h-10h] [€/kWh] | Heure pleine [10h-18h et 21h-23h] [€/kWh] | Heure pointe [18h-21h] [€/kWh] | Fixe [€/an] | Capacitaire [€/kVA] | Capacité d'accès kW | Total [kWh] | Electricté Produite [kWh] | Electricté autoconsommée [kWh] | Electricté injectée [kWh] | Electricté achetée [kWh] | Heure Talon [1h-7h] [kWh] | Heure creuse [23h-1h et 7h-10h] [kWh] | Heure pleine [10h-18h et 21h-23h] [kWh] | Heure pointe [18h-21h] [kWh] | Variation Heure Talon [1h-7h] | Variation Heure creuse [23h-1h et 7h-10h] | Variation Heure pleine [10h-18h et 21h-23h] | Variation Heure pointe [18h-21h] | Taux autosuff [%] | Taux autocons [%] | Electricitédéplacée [kWh] | Electricté vendue [€] | Electricté achetée [€] | Electricté couts du réseau [€] | Elec dépenses [€] = Vend-Ach-CoutsRes | Coût de l'électricité [€/kWh] | PBP [years] | NPV [€] | PI [-]
38 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allumage des machines durant les période d'occupation sans faire attention aux périodes tarifaire, et pas entre 22h et 7h (nuit) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.1865 | 3845.8143 | 0 | 0 | 0 | 3845.8143 | 335.5033 | 746.761 | 2162.4614 | 601.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.3848 | 0 | -1077.3848 | 0.28014 |  | 0
39 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Déplacement des charges durant période creuse et talon, mais activation des consommation en période d'occupation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.9261 | 3845.8143 | 0 | 0 | 0 | 3845.8143 | 390.1365 | 1346.8294 | 1658.2968 | 450.5515 | -14.0036 | -44.5542 | 30.4026 | 33.4117 | 0 | 0 | 815.3753 | 0 | 1041.5281 | 0 | -1041.5281 | 0.27082 |  | 446.8532
40 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Déplacement des charges durant période creuse et talon, mais activation des consommation en période d'occupation et durant la nuit par programmation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.7654 | 3845.8143 | 0 | 0 | 0 | 3845.8143 | 1154.3905 | 673.3892 | 1567.4831 | 450.5515 | -70.9368 | 10.8959 | 37.9576 | 33.4117 | 0 | 0 | 908.5311 | 0 | 1005.8718 | 0 | -1005.8718 | 0.26155 |  | 841.2098 | 16.8242
41 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Allumage des machines durant les période d'occupation sans faire attention aux périodes tarifaire, et pas entre 22h et 7h (nuit) | [5 empty] | 4.0482 | 0 | 6072.3383 | 0 | [8 empty] | 6.1865 | 3845.8143 | 4274.4887 | 1210.064 | 3064.4247 | 2635.7503 | 304.9675 | 399.4908 | 1334.3709 | 596.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31464 | 0.28309 | 0 | 122.577 | 744.5304 | 0 | -621.9534 | 0.31211 |  | -1531.7775 | -0.25225
42 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Déplacement des charges durant période creuse et talon et solaire, mais activation des consommation en période d'occupation | [5 empty] | 4.0482 | 0 | 6072.3383 | 0 | [8 empty] | 6.224 | 3718.8184 | 4274.4887 | 1201.1371 | 3073.3516 | 2517.6813 | 333.7416 | 673.8237 | 1063.0038 | 447.1121 | 0.52786 | 10.8244 | 103.4293 | 34.438 | 0.32299 | 0.281 | 615.9316 | 122.9341 | 690.322 | 0 | -567.3879 | 0.30809 |  | -851.771 | -0.14027
43 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Déplacement des charges durant période creuse et talon et solaire, mais activation des consommation en période d'occupation et durant la nuit par programmation. (investissement basic et qui ne prend pas en compte qu'un jour sera ensoleillé, et le lendemain peut-être moins) | [5 empty] | 4.0482 | 0 | 6072.3383 | 0 | [8 empty] | 5.8296 | 3738.2068 | 4274.4887 | 1203.5369 | 3070.9518 | 2534.6699 | 690.3055 | 361.1265 | 1035.7279 | 447.51 | -51.3978 | 106.7865 | 108.7866 | 34.3185 | 0.32196 | 0.28156 | 671.3286 | 122.8381 | 678.5503 | 0 | -555.7122 | 0.30337 |  | -756.2663 | -0.12353
44 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | self-consumption from battery | [5 empty] | 4.0482 | 10 | 6072.3383 | 6000 | [8 empty] | 6.1865 | 3845.8143 | 4274.4887 | 2608.1003 | 1666.3884 | 1237.7139 | 136.2615 | 212.1516 | 630.6878 | 258.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67817 | 0.61015 | 0 | 66.6555 | 348.2726 | 0 | -281.617 | 0.46342 |  | -8969.3791 | -0.71342
45 | M | M | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | self-consumption from battery and apps | [5 empty] | 4.0482 | 10 | 6072.3383 | 6000 | [8 empty] | 5.8296 | 3738.2068 | 4274.4887 | 2516.7387 | 1757.75 | 1221.4681 | 411.6622 | 193.5573 | 415.7773 | 200.4713 | -18.5003 | 285.8086 | 420.1009 | 199.8377 | 0.67325 | 0.58878 | 671.3286 | 70.31 | 318.96 | 0 | -248.65 | 0.46794 |  | -8608.5366 | -0.68201
46 | (M)+ECS | (M)+ECS | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.8153 | 7102.3692 | 0 | 0 | 0 | 7102.3692 | 304.3226 | 1462.539 | 4209.964 | 1125.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013.1515 | 0 | -2013.1515 | 0.28345 |  | 0
47 | (M)+ECS | (M)+ECS | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
48 | (M)+ECS | (M)+ECS | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 7.4762 | 0 | 11214.2671 | 0 | [8 empty] | 6.8153 | 7102.3692 | 7894.0361 | 2489.3701 | 5404.666 | 4612.999 | 275.3675 | 729.9334 | 2489.8969 | 1117.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0.31535 | 0 | 216.1866 | 1326.3652 | 0 | -1110.1785 | 0.30669 |  | -2057.5467 | -0.18348
49 | (M)+ECS | (M)+ECS | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
50 | (M)+ECS | (M)+ECS | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 7.4762 | 10 | 11214.2671 | 6000 | [8 empty] | 6.8153 | 7102.3692 | 7894.0361 | 4617.2805 | 3276.7556 | 2485.0886 | 173.8251 | 468.915 | 1311.7116 | 530.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 0.58491 | 0 | 131.0702 | 706.2674 | 0 | -575.1972 | 0.36122 |  | -6695.5751 | -0.37798
51 | (M)+ECS | (M)+ECS | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
52 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.9566 | 9189.0174 | 0 | 0 | 0 | 9189.0174 | 493.981 | 1896.9258 | 5273.1701 | 1524.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.9162 | 0 | -2598.9162 | 0.28283 |  | 0
53 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
54 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 9.6726 | 0 | 14508.9749 | 0 | [8 empty] | 6.9566 | 9189.0174 | 10213.273 | 2991.8483 | 7221.4247 | 6197.1691 | 436.4969 | 1006.5056 | 3239.1823 | 1514.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559 | 0.29294 | 0 | 288.857 | 1775.7816 | 0 | -1486.9246 | 0.3122 |  | -3363.3098 | -0.23181
55 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
56 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 9.6726 | 10 | 14508.9749 | 6000 | [8 empty] | 6.9566 | 9189.0174 | 10213.273 | 5254.6155 | 4958.6575 | 3934.4019 | 345.2355 | 810.0843 | 1960.5078 | 818.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57184 | 0.51449 | 0 | 198.3463 | 1108.6036 | 0 | -910.2573 | 0.34981 |  | -7855.7047 | -0.37392
57 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
58 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.1919 | 10677.3541 | 0 | 0 | 0 | 10677.3541 | 715.5658 | 2324.5603 | 5915.4365 | 1721.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.9417 | 0 | -3000.9417 | 0.28106 |  | 0
59 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
60 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 10 | 0 | 15000 | 0 | [8 empty] | 9.1919 | 10677.3541 | 10558.9193 | 3315.2027 | 7243.7166 | 7362.1515 | 652.759 | 1292.5788 | 3705.2894 | 1711.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31049 | 0.31397 | 0 | 289.7487 | 2090.6917 | 0 | -1800.943 | 0.30247 |  | -2849.3615 | -0.18996
61 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
62 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 10 | 10 | 15000 | 6000 | [8 empty] | 9.1919 | 10677.3541 | 10558.9193 | 5712.0484 | 4846.8709 | 4965.3058 | 544.0673 | 1079.2348 | 2367.6825 | 974.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53497 | 0.54097 | 0 | 193.8748 | 1385.2233 | 0 | -1191.3484 | 0.33176 |  | -6931.4099 | -0.32239
63 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
64 | (M)+VE | (M)+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8.2198 | 5153.3801 | 0 | 0 | 0 | 5153.3801 | 465.0516 | 1186.5645 | 2681.2819 | 820.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.2759 | 0 | -1435.2759 | 0.27851 |  | 0
65 | (M)+VE | (M)+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
66 | (M)+VE | (M)+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 5.4246 | 0 | 8136.9159 | 0 | [8 empty] | 8.2198 | 5153.3801 | 5727.8026 | 1518.9862 | 4208.8164 | 3634.3939 | 429.8099 | 704.8518 | 1684.7061 | 815.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29476 | 0.2652 | 0 | 168.3527 | 1019.0879 | 0 | -850.7353 | 0.31547 |  | -2373.3072 | -0.29167
67 | (M)+VE | (M)+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
68 | (M)+VE | (M)+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 5.4246 | 10 | 8136.9159 | 6000 | [8 empty] | 8.2198 | 5153.3801 | 5727.8026 | 3320.2236 | 2407.579 | 1833.1565 | 238.7708 | 431.731 | 817.6142 | 345.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64428 | 0.57967 | 0 | 96.3032 | 506.2538 | 0 | -409.9506 | 0.4089 |  | -8559.1005 | -0.58476
69 | (M)+VE | (M)+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
70 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.1919 | 8590.7059 | 0 | 0 | 0 | 8590.7059 | 525.9074 | 1890.1735 | 4852.2304 | 1322.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.1769 | 0 | -2415.1769 | 0.28114 |  | 0
71 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
72 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 9.0428 | 0 | 13564.2725 | 0 | [8 empty] | 9.1919 | 8590.7059 | 9548.2705 | 2905.6104 | 6642.6602 | 5685.0955 | 491.4158 | 992.4488 | 2888.0938 | 1313.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33823 | 0.30431 | 0 | 265.7064 | 1615.3812 | 0 | -1349.6748 | 0.30749 |  | -2821.3733 | -0.208
73 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
74 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 9.0428 | 10 | 13564.2725 | 6000 | [8 empty] | 9.1919 | 8590.7059 | 9548.2705 | 5276.2786 | 4271.992 | 3314.4273 | 356.4538 | 711.2445 | 1595.8019 | 650.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61418 | 0.55259 | 0 | 170.8797 | 925.626 | 0 | -754.7463 | 0.3456 |  | -7086.1939 | -0.35317
75 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 2 | Jours + WE | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps