## 4F
| Paramètres /Caractéristiques | nom de la combinaison | Ménage | Occupation | Façades | Base | Machines | ECS | PAC (Air/air ou Air/eau) | VE | PV | batterie | Pilotage | Description de la fonction générale du pilotage souhaitez applicable à tous les cas ci-dessous | Type de pilotage | Stratégie de pilotage | Description de Philippe de la technologie employée | Investissement fixe pilotage [€] | Investissement annuel pilotage [€] (abonnement, … ) | PV [kWp] | Battery [kWh] | Investissement PV [€] | Investissement Battery [€] | Année d'étude | Valeur de vendue de l'élec [€/kWh] | Heure Talon [1h-7h] [€/kWh] | Heure creuse [23h-1h et 7h-10h] [€/kWh] | Heure pleine [10h-18h et 21h-23h] [€/kWh] | Heure pointe [18h-21h] [€/kWh] | Fixe [€/an] | Capacitaire [€/kVA] | Capacité d'accès kW | Total [kWh] | Electricté Produite [kWh] | Electricté autoconsommée [kWh] | Electricté injectée [kWh] | Electricté achetée [kWh] | Heure Talon [1h-7h] [kWh] | Heure creuse [23h-1h et 7h-10h] [kWh] | Heure pleine [10h-18h et 21h-23h] [kWh] | Heure pointe [18h-21h] [kWh] | Variation Heure Talon [1h-7h] | Variation Heure creuse [23h-1h et 7h-10h] | Variation Heure pleine [10h-18h et 21h-23h] | Variation Heure pointe [18h-21h] | Taux autosuff [%] | Taux autocons [%] | Electricitédéplacée [kWh] | Electricté vendue [€] | Electricté achetée [€] | Electricté couts du réseau [€] | Elec dépenses [€] = Vend-Ach-CoutsRes | Coût de l'électricité [€/kWh] | PBP [years] | NPV [€] | PI [-]
0 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allumage des machines durant les période d'occupation sans faire attention aux périodes tarifaire, et pas entre 22h et 7h (nuit) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.5855 | 2642.3518 | 0 | 0 | 0 | 2642.3518 | 251.0383 | 427.7648 | 1496.4787 | 467.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.3421 | 0 | -744.3421 | 0.2817 |  | 0
1 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Déplacement des charges durant période creuse et talon, mais activation des consommation en période d'occupation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.4194 | 2642.3518 | 0 | 0 | 0 | 2642.3518 | 282.7269 | 720.3656 | 1242.642 | 396.6173 | -11.2082 | -40.6184 | 20.4272 | 17.7634 | 0 | 0 | 370.5344 | 0 | 726.5599 | 0 | -726.5599 | 0.27497 |  | 221.6052
2 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Déplacement des charges durant période creuse et talon, mais activation des consommation en période d'occupation et durant la nuit par programmation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.2822 | 2641.5562 | 0 | 0 | 0 | 2641.5562 | 602.2438 | 426.2254 | 1216.4697 | 396.6173 | -58.3162 | 0.36116 | 23.0182 | 17.7634 | 0 | 0 | 392.7314 | 0 | 711.948 | 0 | -711.948 | 0.26952 | 1.6517 | 353.7029 | 7.0741
3 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Allumage des machines durant les période d'occupation sans faire attention aux périodes tarifaire, et pas entre 22h et 7h (nuit) | [5 empty] | 2.7814 | 0 | 4172.1345 | 0 | [8 empty] | 5.5855 | 2642.3518 | 2936.8821 | 724.5893 | 2212.2928 | 1917.7625 | 230.6518 | 251.3349 | 971.4883 | 464.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27422 | 0.24672 | 0 | 88.4917 | 543.8771 | 0 | -455.3854 | 0.32272 |  | -1351.0055 | -0.32382
4 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Déplacement des charges durant période creuse et talon et solaire, mais activation des consommation en période d'occupation | [5 empty] | 2.7814 | 0 | 4172.1345 | 0 | [8 empty] | 5.4194 | 2594.7564 | 2936.8821 | 726.8899 | 2209.9922 | 1867.8665 | 248.3636 | 414.8676 | 810.6928 | 393.9425 | 1.0769 | 3.1087 | 84.5926 | 18.563 | 0.28014 | 0.2475 | 296.6606 | 88.3997 | 518.2273 | 0 | -429.8276 | 0.31879 |  | -1032.4989 | -0.24747
5 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Déplacement des charges durant période creuse et talon et solaire, mais activation des consommation en période d'occupation et durant la nuit par programmation. (investissement basic et qui ne prend pas en compte qu'un jour sera ensoleillé, et le lendemain peut-être moins) | [5 empty] | 2.7814 | 0 | 4172.1345 | 0 | [8 empty] | 4.2822 | 2596.8161 | 2936.8821 | 707.5642 | 2229.3179 | 1889.2519 | 450.8647 | 247.3237 | 797.1211 | 393.9425 | -44.3207 | 72.9575 | 87.7354 | 18.563 | 0.27247 | 0.24092 | 310.495 | 89.1727 | 514.5057 | 0 | -425.333 | 0.31681 |  | -1026.4857 | -0.24312
6 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | self-consumption from battery | [5 empty] | 2.7814 | 10 | 4172.1345 | 6000 | [8 empty] | 5.5855 | 2642.3518 | 2936.8821 | 1834.2785 | 1102.6036 | 808.0734 | 100.3898 | 116.7327 | 390.1777 | 200.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69418 | 0.62457 | 0 | 44.1041 | 228.6652 | 0 | -184.561 | 0.56927 |  | -9654.8799 | -0.90468
7 | M | M | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | self-consumption from battery and apps | [5 empty] | 2.7814 | 10 | 4172.1345 | 6000 | [8 empty] | 4.2822 | 2596.8161 | 2936.8821 | 1794.8344 | 1142.0476 | 801.9817 | 231.2884 | 116.8935 | 294.3728 | 159.427 | 8.5391 | 265.944 | 408.3617 | 192.968 | 0.69117 | 0.61114 | 310.495 | 45.6819 | 214.2569 | 0 | -168.575 | 0.57309 |  | -9505.6585 | -0.88655
8 | (M)+ECS | (M)+ECS | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.3028 | 5173.817 | 0 | 0 | 0 | 5173.817 | 322.5475 | 878.7262 | 3078.1357 | 894.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.9866 | 0 | -1468.9866 | 0.28393 |  | 0
9 | (M)+ECS | (M)+ECS | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
10 | (M)+ECS | (M)+ECS | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 5.4461 | 0 | 8169.1848 | 0 | [8 empty] | 6.3028 | 5173.817 | 5750.5175 | 1579.4724 | 4171.0451 | 3594.3446 | 295.5471 | 503.6547 | 1905.889 | 889.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30528 | 0.27467 | 0 | 166.8418 | 1030.1964 | 0 | -863.3546 | 0.31725 |  | -2148.7638 | -0.26303
11 | (M)+ECS | (M)+ECS | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.129 | 3220.8182 | 0 | 0 | 0 | 3220.8182 | 423.1734 | 583.8595 | 1800.4837 | 413.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.4115 | 0 | -888.4115 | 0.27583 |  | 0
12 | (M)+ECS | (M)+ECS | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 5.4461 | 10 | 8169.1848 | 6000 | [8 empty] | 6.3028 | 5173.817 | 5750.5175 | 3462.3952 | 2288.1223 | 1711.4218 | 159.024 | 272.272 | 859.5188 | 420.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66921 | 0.6021 | 0 | 91.5249 | 487.5239 | 0 | -395.999 | 0.40518 |  | -7629.5577 | -0.52011
13 | (M)+ECS | (M)+ECS | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
14 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.3654 | 8771.3467 | 0 | 0 | 0 | 8771.3467 | 627.1279 | 1611.5385 | 4946.5647 | 1586.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.5566 | 0 | -2481.5566 | 0.28292 |  | 0
15 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
16 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 9.233 | 0 | 13849.4947 | 0 | [8 empty] | 7.3654 | 8771.3467 | 9749.0465 | 2412.5264 | 7336.5201 | 6358.8203 | 564.0188 | 986.1006 | 3231.2473 | 1577.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0.24746 | 0 | 293.4608 | 1815.3193 | 0 | -1521.8585 | 0.32389 |  | -4478.4653 | -0.32337
17 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
18 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 9.233 | 10 | 13849.4947 | 6000 | [8 empty] | 7.3654 | 8771.3467 | 9749.0465 | 4559.199 | 5189.8475 | 4212.1477 | 438.6608 | 818.7091 | 2030.5436 | 924.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51978 | 0.46766 | 0 | 207.5939 | 1185.1268 | 0 | -977.5329 | 0.36698 |  | -9373.9092 | -0.46065
19 | (M)+ECS+PC | (M)+ECS+PC | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
20 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.3674 | 9987.3199 | 0 | 0 | 0 | 9987.3199 | 764.0331 | 1982.524 | 5457.3444 | 1783.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814.3124 | 0 | -2814.3124 | 0.28179 |  | 0
21 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
22 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 10 | 0 | 15000 | 0 | [8 empty] | 9.3674 | 9987.3199 | 10558.9193 | 2725.4292 | 7833.49 | 7261.8907 | 696.4662 | 1213.4815 | 3577.8486 | 1774.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27289 | 0.25812 | 0 | 313.3396 | 2063.9787 | 0 | -1750.6391 | 0.31833 |  | -4548.2769 | -0.30322
23 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
24 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 10 | 10 | 15000 | 6000 | [8 empty] | 9.3674 | 9987.3199 | 10558.9193 | 5010.1727 | 5548.7466 | 4977.1472 | 579.7967 | 1036.9674 | 2296.201 | 1064.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50165 | 0.4745 | 0 | 221.9499 | 1391.1754 | 0 | -1169.2255 | 0.35246 |  | -8981.5231 | -0.41775
25 | (M)+ECS+PC+VE | (M)+ECS+PC+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
26 | (M)+VE | (M)+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7.5125 | 3858.3251 | 0 | 0 | 0 | 3858.3251 | 387.9435 | 798.7503 | 2007.2583 | 664.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.0979 | 0 | -1077.0979 | 0.27916 |  | 0
27 | (M)+VE | (M)+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
28 | (M)+VE | (M)+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 4.0614 | 0 | 6092.0923 | 0 | [8 empty] | 7.5125 | 3858.3251 | 4288.394 | 965.0546 | 3323.3394 | 2893.2705 | 364.4287 | 527.8704 | 1340.4784 | 660.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25012 | 0.22504 | 0 | 132.9336 | 811.2922 | 0 | -678.3586 | 0.3262 |  | -2261.7329 | -0.37126
29 | (M)+VE | (M)+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
30 | (M)+VE | (M)+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 4.0614 | 10 | 6092.0923 | 6000 | [8 empty] | 7.5125 | 3858.3251 | 4288.394 | 2534.903 | 1753.491 | 1323.4221 | 190.96 | 300.7697 | 546.8434 | 284.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0.59111 | 0 | 70.1396 | 365.879 | 0 | -295.7394 | 0.46607 |  | -9172.3965 | -0.72843
31 | (M)+VE | (M)+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps
32 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | as is | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.1199 | 6389.7903 | 0 | 0 | 0 | 6389.7903 | 459.4528 | 1249.7118 | 3588.9154 | 1091.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.7424 | 0 | -1801.7424 | 0.28197 |  | 0
33 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | some strategy based on tariffs?
34 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | as is | [5 empty] | 6.7261 | 0 | 10089.1426 | 0 | [8 empty] | 9.1199 | 6389.7903 | 7102.0295 | 1890.8605 | 5211.169 | 4498.9298 | 429.3074 | 739.3063 | 2244.7805 | 1085.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29592 | 0.26624 | 0 | 208.4468 | 1278.8242 | 0 | -1070.3775 | 0.3179 |  | -2860.7146 | -0.28354
35 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | self-consumption from apps
36 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | self-consumption from battery | [5 empty] | 6.7261 | 10 | 10089.1426 | 6000 | [8 empty] | 9.1199 | 6389.7903 | 7102.0295 | 4027.0045 | 3075.025 | 2362.7859 | 284.3459 | 482.3019 | 1074.1626 | 521.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63022 | 0.56702 | 0 | 123.001 | 660.7851 | 0 | -537.7841 | 0.37888 |  | -7902.3681 | -0.47636
37 | (M)+ECS+VE | (M)+ECS+VE | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | self-consumption from battery and apps