## Cas_Ref
Possibilités | # pers | Présence jour/soir et we | Nbre de façades | Eclairage, … | Lave-vaisselle, machine à laver/Séchoir | Pompe à chaleur | Boiler électrique | Véhicule électrique | Photovoltaïque | Technique de pilotage
Paramètres /Caractéristiques | Ménage | Occupation | Façades | Base | Machines | PAC | ECS | VE | PV | Pilotage | Total |  | Paramètre | Variantes | Description | Durée utilisation/cycle [h/cycle] | Fréquence utilisation [#/sem.] | Puissance [W] | Be [kWh/an] | Investissement [€]
| 1 | Jours + WE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Energie Commune | Ménage | 1 | Nombre de personne composant le ménage
| 2 | Soirs + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ULiège |  | 2
| 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | Energy4ME |  | 4
|  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | Occupation | Jours+WE | Occupation 7/7j, 20/24h ?
#possibilités | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 4 | 9216 |  |  | Soirs+WE | Lundi à vendredi : 18h-8h et présents les we
[13 empty] | Façades | 1 | Nombre de façade du bâtiment (1 = appart) |  |  |  | PEB A ou B pour pouvoir installer une PAC
[14 empty] | 2 | Nombre de façade du bâtiment (2 = mitoyen)
[14 empty] | 3 | Nombre de façade du bâtiment
[14 empty] | 4 | Nombre de façade du bâtiment
[13 empty] | Eclairage | 1 | Eclairage | Conso de base "bruit de fond"
[15 empty] | Télévision, ordinateur | Conso de base "bruit de fond"
[15 empty] | Cuisson, réfrigérateur, congélateur, électroménagers, … | Conso de base "bruit de fond"
[13 empty] | Machines | 1 | Lave-vaisselle | 190 | 241 | 1130
[15 empty] | Lave-linge | 190 | 195 | 2200
[15 empty] | Séchoir | 240 | 172 | 1800
[13 empty] | PAC | 0 | Pas de pompe à chaleur |  |  | 0
[14 empty] | 1 | Pompe à chaleur pour le chauffage
[13 empty] | ECS | 0 | Pas de boiler électrique
[14 empty] | 1 | Boiler électrique
[14 empty] | 2 | Chauffe-eau thermodynamique
[13 empty] | VE | 0 | Pas de véhicule électrique
[14 empty] | 1 | Un véhicule électrique |  |  | 3700
[13 empty] | PV | 0 | Pas d'installation photovoltaïque | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 1 | Installation photovoltaïque | 950 h/an * facteur correction |  | 3 (si 2F) 4 (si 4F) 10 (si PAC)
[13 empty] | Pilotage | 0 | Pas de technique | 0 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | 1 | Régulation manuelle
[14 empty] | 2 | Minuteries
[14 empty] | 3 | Automatique/Smart
Note on U4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour les PAC

## 4F
| # pers | Présence jour/soir et we | Nbre de façades | Eclairage, … | Lave-vaisselle, machine à laver/Séchoir | Pompe à chaleur | Boiler électrique | Véhicule électrique | Technique de pilotage | Investissement / référence | Facture électricité
Paramètres /Caractéristiques | Ménage | Occupation | Façades | Base | Machines | PAC | ECS | VE | Pilotage | Investissement [€] | Elec [€]
Référence | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variantes | 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
| 4 | Jours + WE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0

## 2F
| # pers | Présence jour/soir et we | Nbre de façades | Eclairage, … | Lave-vaisselle, machine à laver/Séchoir | Pompe à chaleur | Boiler électrique | Véhicule électrique | Technique de pilotage | Investissement / référence | Facture électricité
Paramètres /Caractéristiques | Ménage | Occupation | Façades | Base | Machines | PAC | ECS | VE | Pilotage | Investissement [€] | Elec [€]
Référence | 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Variantes | 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| 3 | Jours + WE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1

## 1F
| # pers | Présence jour/soir et we | Nbre de façades | Eclairage, … | Lave-vaisselle, machine à laver/Séchoir | Pompe à chaleur | Boiler électrique | Véhicule électrique | Technique de pilotage | Investissement / référence | Facture électricité
Paramètres /Caractéristiques | Ménage | Occupation | Façades | Base | Machines | PAC | ECS | VE | Pilotage | Investissement [€] | Elec [€]
Référence | 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Variantes | 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| 2 | Jours + WE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1